## 1
Таблица № 1. Анализ работы медицинского оборудования в организации. |  |  | НОРМА книга
(Заполняют все организации) |  |  | НОРМА | НОРМА | НОРМА
Оборудование | Показатель | Данные за отчетный год |  | 113
1 | 2 | 3 |  |  |  | GodSegodni | 2022
КТ | Число исследований в год, всего |  |  |  |  | Licens | 1996-03-25
| Число аппаратов, всего |  |  |  | 0 | Segodni | 2022-05-24
| Число пациентов, прошедших исследование |  |  |  |  | registr | 1950
МРТ | Число исследований в год, всего |  |  |  |  | Eps | 0.001
Число аппаратов, всего
Число пациентов, прошедших исследование
ОФЭКТ/КТ | Число исследований в год, всего
Число аппаратов, всего
Количество пациентов, прошедших исследование
ПЭТ/ КТ | Число исследований в год, всего
Число аппаратов, всего
Количество пациентов, прошедших исследование
Гамма-камеры | Число исследований в год, всего
Число аппаратов, всего
Количество пациентов, прошедших исследование
Рентгенодиагностическая аппаратура | Число исследований в год, всего | 16254
| Число аппаратов, всего | 4
| Количество пациентов, прошедших исследование | 16254
Аппаратура ультразвуковой диагностики | Число исследований в год, всего | 22206
| Число аппаратов, всего | 4
| Количество пациентов, прошедших исследование | 22206
Маммографы (стационарные) | Число исследований в год, всего
Число аппаратов, всего
Количество пациентов, прошедших исследование
Эндоскопы (гастроскопы, бронхоскопы, колоноскопы, ректороманоскопы) | Число исследований в год, всего | 1052
| Число аппаратов, всего | 6
| Количество пациентов, прошедших исследование | 1052

## 2
[17 empty] | AA | AB | AC | AD | AE | AG | AH | AI | AJ
Табл. № 2.1. Организация ранней диагностики ЗНО | [15 empty] | НОРМА | [9 empty] | НОРМА | НОРМА
(Заполняют все организации)
Проводят диспансеризацию и профилактические осмотры (да, нет) | из них имеют/применяют
| метод «двойного чтения рентгенограмм» (да/нет) | собственную гистологическую лабораторию (да/нет) | собственную цитологическую лабораторию (да/нет) | метод цитологического скрининга с использованием жидкостной цитологии (да/нет)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [21 empty] | 0 | 0
Да | Да | Нет | Нет | Нет
Табл.№2.2. Передвижные диагностические комплексы для диагностики ЗНО
Наименование | число комплексов / аппаратов | число обследованных (человек) | Марка автомобиля | Марка диагностического аппарата | Год ввода в эксплуатацию
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Всего комплексов | 1
Передвижной комплекс № 1 |  | 2887 | ПАЗ |  | 2020
Имеет в своем составе:
маммографы | 1 | 1219 |  | ВКМ 3033-02 | 2020
флюорографы | 1 | 1668 |  | ВКМ 3033-01 | 2020
флюмаммы
Прочие
Всего аппаратов
Передвижной комплекс № 2
Имеет в своем составе:
маммографы
флюорографы
флюмаммы
Всего аппаратов
Передвижной комплекс № 3
Имеет в своем составе:
маммографы
флюорографы
флюмаммы
Всего аппаратов
Передвижной комплекс № 4
Имеет в своем составе:
маммографы
флюорографы
флюмаммы
Всего аппаратов
Передвижной комплекс № 5
Имеет в своем составе:
маммографы
флюорографы
флюмаммы
Всего аппаратов
Табл.№ 2.3. Организация работы смотровых кабинетов, первичных онкологических кабинетов и отделений, ЦАОПов
Наименование структурного подразделения (кабинета) | число кабинетов/отделений | число врачебных должностей в подразделении (всего) |  | число должностей среднего персонала в подразделении (всего)
|  | штатных | занятых | штатных | занятых
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
смотровой кабинет
первичный онкологический кабинет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
первичное онкологическое отделение
ЦАОП
Табл.№ 2.4. Работа смотровых кабинетов
Z |  | Направлено на цитологическое исследование |  | Направлено на гистологическое исследование |  | Выявлено ЗНО и новообразований in situ |  | Направлено в онкологические учреждение
Мужчин | Женщин | Мужчин | Женщин | Мужчин | Женщин | Мужчин | Женщин | Мужчин | Женщин
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Табл. № 2.5. Помощь пациентам с ЗНО в ЦАОП
ЦОАП (название филиала) | число коек дневного стационара (всего) | Объемы помощи, оказанные в дневном стационаре (за год) |  | Объемы помощи, оказанной амбулаторно (за год) | [7 empty] | Использование средств, тыс. рублей
|  | число пациентов | число случаев лечения | всего объемов |  | в том числе | [5 empty] | Всего, тыс. рублей | в том числе
|  |  |  | число пациентов | число случаев | обращение |  | посещение |  | медицинская услуга
[6 empty] | число пациентов | число обращений | число пациентов | число посещений | число пациентов | число мед. услуг |  | Обращение | Посещение | Медицинская услуга
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

## 3 (hidden)
Табл.№ 3. Использование КСГ при проведении противоопухолевой лекарственной (химиотерапия) терапии пациентам с онкологическими заболеваниями в условиях дневного стационара ЦАОПа
(Заполняют все организации) |  |  |  | НОРМА | НОРМА
Характеристика использованных групп КСГ
Код | Кодировка КСГ | Число случаев использованных КСГ | % от общего числа использованных КСГ
1 | 2 | 3 | 4
ds19.016 | Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 1)
ds19.017 | Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 2) |  |  |  | 0
ds19.018 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 1)
ds19.019 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 2)
ds19.020 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 3)
ds19.021 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 4)
ds19.022 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 5)
ds19.023 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 6)
ds19.024 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 7)
ds19.025 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 8)
ds19.026 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 9)
ds19.027 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 10)
ds19.028 | Установка, замена порт системы (катетера) для лекарственной терапии злокачественных новообразований
ds19.029 | Госпитализация в диагностических целях с постановкой/ подтверждением диагноза злокачественного новообразования с использованием ПЭТ КТ
ds19.030 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 11)
ds19.031 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 12)
ds19.032 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 13)
ds19.033 | Госпитализация в диагностических целях с проведением биопсии и последующим проведением молекулярно-генетического и/или иммуногистохимического исследования
ds19.034 | Лекарственная терапия при остром лейкозе, взрослые
ds19.035 | Лекарственная терапия при других злокачественных новообразованиях лимфоидной и кроветворной тканей, взрослые
ds19.036 | Лекарственная терапия злокачественных новообразований лимфоидной и кроветворной тканей с применением моноклональных антител, ингибиторов протеинкиназы
ds19.037 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 1)
ds19.038 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 2)
ds19.039 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 3)
ds19.040 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 4)
ds19.042 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 6)
ds19.043 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 7)

## 4
Табл. 4. Характеристика медицинских организаций, оказывающих реабилитационную и паллиативную помощь онкологическим больным
Заполняется всеми медицинскими организациями, оказывающими реабилитационную и/или паллиативную помощь онкологическим больным. |  |  |  | НОРМА | НОРМА
Показатель | круглосуточно | дневной стационар | амбулаторно
1 | 2 | 3 | 4
Организация реабилитационной помощи онкологическим больным
Мощность (койки/посещений в смену)
Число штатных единиц врачей |  |  |  |  | 0
Число физических лиц врачей
Число штатных единиц среднего персонала
Число физических лиц среднего персонала
Число пролеченных больных
Организация паллиативной помощи онкологическим больным
Мощность (койки/посещений в смену) | 10
Число штатных единиц врачей | 1
Число физических лиц врачей | 1
Число штатных единиц среднего персонала | 5
Число физических лиц среднего персонала | 5
Число пролеченных больных | 135

## 5
Табл. 5. Характеристика кадровой обеспеченности медицинской организации
(Заполняют все организации) |  |  | НОРМА | НОРМА
Наименование должности (специальности) | Показатель | Данные за отчетный год
1 | 2 | 3
Всего врачей в медицинской организации | число штатных должностей, ед. | 65.75
| число занятых должностей, ед. | 52.5 |  | 0
| число физических лиц основных работников на занятых должностях | 49
врач-онколог (взрослый) | число штатных должностей, ед. | 1
| число занятых должностей, ед. | 1
| число физических лиц основных работников на занятых должностях | 1
врач-онколог )детский) | число штатных должностей, ед
число занятых должностей, ед
число физических лиц основных работников на занятых должностях
врач-радиолог | число штатных должностей, ед
число занятых должностей, ед
число физических лиц основных работников на занятых должностях
врач-радиотерапевт | число штатных должностей, ед
число занятых должностей, ед
число физических лиц основных работников на занятых должностях
врач-рентгенолог | число штатных должностей, ед | 3.25
| число занятых должностей, ед | 3
| число физических лиц основных работников на занятых должностях | 3
врач-эндоскопист | число штатных должностей, ед | 1.25
| число занятых должностей, ед | 1
| число физических лиц основных работников на занятых должностях | 1
врач-патологоанатом | число штатных должностей, ед
число занятых должностей, ед
число физических лиц основных работников на занятых должностях
Врач ультразвуковой диагностики | число штатных должностей, ед | 1.75
| число занятых должностей, ед | 1.5
| число физических лиц основных работников на занятых должностях | 1
Медицинский физик | число штатных должностей, ед
число занятых должностей, ед
число физических лиц основных работников на занятых должностях
Средний медицинский персонал (всего) | число штатных должностей, ед | 212
| число занятых должностей, ед | 172
| число физических лиц основных работников на занятых должностях | 160

## 6 (hidden)
Табл. 6. Оснащенность медицинской организации аппаратами для лучевой терапии и их работа (радиотерапевтическое оборудование)
(заполняют все организации ) | [11 empty] | НОРМА | НОРМА
Аппаратура | Название аппарата (модель, фирма) | Число аппаратов | Год выпуска | Число пролеченных больных в год |  |  |  | Время простоя аппарата в течение года |  |  | #REF!
|  |  |  | Всего | в т.ч в круглосуточном стационаре | в т.ч дневном стационаре | в т.ч. амбулаторно | Всего дней | в т.ч. профилактика | в т.ч. ремонт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Короткофокусная
0
Глубокой Rö-терапии
Дистанционной гамма-терапии
Линейные ускорители:
Симуляторы
Аппараты для брахитерапии
| текст | целое число | целое число, 4 знака | целое число | целое число | целое число | целое число | целое число | целое число | целое число

## 7
Табл. 7. Оснащенность аппаратами для лучевой диагностики и их работа.
(заполняют все организации ) | [7 empty] | НОРМА | НОРМА
Аппаратура | Наименование аппарата (модель, фирма) | Год ввода в эксплуатацию | Режим работы (часов в сутки) | Число выполненных исследований в год |  | Число дней простоя | Примечание
|  |  |  | всего | из них с контрастом
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
КТ
0
ОФЭКТ/КТ
МРТ
ПЭТ/ КТ
Гамма-камеры
Аппаратура ультразвуковой диагностики | Аппарат ультрозвуковой переносной MINARAY | 2013 | 3 | 4916
| Аппарат ультрозвуковой ALOKA | 2012 | 10 | 11471
| Аппарат ультрозвуковой SONIXOP | 2016 | 6 | 4074
| Аппарат ультрозвуковой SMARTECHO | 2008 | 6 | 1745
Маммографы (стационарные)
Аппаратура | Наименование рентгенодиагностических аппаратов (модель, фирма) | Год ввода в эксплуатацию | Режим работы (часов в сутки) | Наименование исследований, которые производятся | Число проведенных исследований | Число дней простоя | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Рентгенодиагностическая аппаратура
| Аппарат Ренгенограф СД-РА- "ТМО" | 2014 | 6 | ренгенодиагностические иследования | 5178
| МЦРУ "Сибирь" малодозная цифровая установка | 2004 | 6 | флюорографические иследования | 11154
| Аппарат Ренгенограф ProteusXR 1 | 2007 | 6 | ренгенодиагностические иследования | 1999 | 5
| ФМЦ НП -0 малодозная цифровая установка | 2005 | 6 | флюорографические иследования | 3052 | 1

## 8
Табл. 8. Оснащенность медицинской организации эндоскопической аппаратурой и их работа.
(заполняют все организации ) | [6 empty] | НОРМА | НОРМА
Наименование аппарата (модель, фирма) | Год ввода в эксплуатацию | Число приборов | Число исследований/операций |  |  | Число биопсий
|  |  | диагностические | лечебные
|  |  |  | Всего | в. т.ч. эндохирурги-ческие |  |  | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Видеоколоноскоп "ПЕНТАКС" ЕС 380 LKP | 2015 | 1 | 180 | 180
Гастроскоп | 2015 | 1 | 179 | 179
колоноскоп | 2015 | 1 | 109 | 109
Фиброскоп ПЕНТАКС | 2019 | 1 | 200 | 200
Фиброскоп ПЕНТАКС F8-34V2 | 2021 | 3 | 384 | 384
текст | целое, 4 знака | целое | целое | целое | целое | целое

## 9 (hidden)
Табл. 9. Оснащенность медицинских организаций радиоизотопной аппаратурой и их работа.
(заполняют все организации ) | [6 empty] | НОРМА | НОРМА
Наименования анализов (процедур), которые производит лаборатория | Число анализов, производимых в год | Аппаратура |  | Изотопы, применяемые в лечебных целях | Изотопы, применяемые в диагностических целях | Источники используемые для получения радионуклидов
|  | Наименование, марка, модель | год ввода в эксплуатацию
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 0

## 10 (hidden)
Табл. 10. Оснащенность медицинской организации аппаратурой для фотодинамической терапии и ее работа.
(заполняют все организации ) | [6 empty] | НОРМА | НОРМА
Наименование прибора (модель, фирма) | Год ввода в эксплуатацию | Число приборов | Число процедур |  |  | Число пролеченных больных
|  |  | диагностических | лечебных
|  |  |  | Всего | в. т.ч. эндоскопические |  |  | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

## 11
Табл. 11. Оснащенность патоморфологической службы и их работа.
(заполняют все организации, имеющие в своем составе цитологические и/или гистологические лаборатории ) |  |  |  | НОРМА | НОРМА
Проводимые исследования/ анализы
Наименования исследований, которые производит лаборатория | Количество прижизненных исследований в год
| объектов исследований | случаев исследований | обследованных пациентов |  | 0
1 | 2 | 3 | 4
Цитологические исследования/ анализы
мазок на онкоцитологию | 3196 | 3196 | 2796
Гистологические исследования/ анализы
операционный материал
биопсийный материал
аутопсии
Иммуногистохимические и молекулярно-генетические исследования
ER
PR
HER2
FISH: HER2
Ki67
PD-L1
dMMR
MLH1
PMS2
MSH2
MSH6
ALK (Ventana)
Молекулярная генетика
EGFR
ALK
BRAF
KRAS
NRAS
MSI
Оснащенность лабораторий
Наименование прибора (модель, фирма) | год выпуска
Цитологические лаборатории
Гистологические лаборатории

## 12
Табл.№ 12. Характеристика зданий.
(заполняют онкодиспансеры и приравненные к ним ) | [9 empty] | НОРМА | НОРМА
Тип | Почтовый адрес | Число зданий | Год постройки | Типовой проект (да/нет) | Индивидуальный проект (да/нет) | Приспособленное помещение (да/нет) | Проведение последнего капитального ремонта, реконструкций (год) | Планируемые строительство, реконструкции, капитальный ремонт (год) | Планируемые строительство, реконструкции, капитальный ремонт (объем капвложений) тыс.pублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Всего
Поликлиника |  |  |  | Нет | Нет | Нет |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Нет | Нет | Нет
|  |  |  | Нет | Нет | Нет | [5 empty] | 2022
|  |  |  | Нет | Нет | Нет
Лечебный корпус |  |  |  | Нет | Нет | Нет
|  |  |  | Нет | Нет | Нет
|  |  |  | Нет | Нет | Нет
|  |  |  | Нет | Нет | Нет
|  |  |  | Нет | Нет | Нет
Радиологический корпус |  |  |  | Нет | Нет | Нет
|  |  |  | Нет | Нет | Нет
|  |  |  | Нет | Нет | Нет
|  |  |  | Нет | Нет | Нет
Каньоны |  |  |  | Нет | Нет | Нет
|  |  |  | Нет | Нет | Нет
|  |  |  | Нет | Нет | Нет
|  |  |  | Нет | Нет | Нет
Пансионат |  |  |  | Нет | Нет | Нет
|  |  |  | Нет | Нет | Нет
|  |  |  | Нет | Нет | Нет
|  |  |  | Нет | Нет | Нет
|  |  |  | Нет | Нет | Нет
|  |  |  | Нет | Нет | Нет
|  |  |  | Нет | Нет | Нет
|  |  |  | Нет | Нет | Нет
|  |  |  | Нет | Нет | Нет
|  |  |  | Нет | Нет | Нет
|  |  |  | Нет | Нет | Нет
|  |  |  | Нет | Нет | Нет
|  |  |  | Нет | Нет | Нет
|  |  |  | Нет | Нет | Нет
|  |  |  | Нет | Нет | Нет
|  |  |  | Нет | Нет | Нет
|  |  |  | Нет | Нет | Нет
|  |  |  | Нет | Нет | Нет
|  |  |  | Нет | Нет | Нет
|  |  |  | Нет | Нет | Нет
|  |  |  | Нет | Нет | Нет
0
Характеристика каньонов.
(заполняют онкодиспансеры и приравненными к ним )
Почтовый адрес | число каньонов | помещения для:
|  | дистанционной гамма-терапии (да/нет) | медицинских ускорителей (да/нет) | внутриполостной гамма-терапии (да/нет) | близкофокусной Rö-терапии (да/нет)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | Нет | Нет | Нет | Нет
|  | Нет | Нет | Нет | Нет
|  | Нет | Нет | Нет | Нет
|  | Нет | Нет | Нет | Нет

## 13
Табл. 13. Структура стационарных отделений Медицинской организации
(заполняют онкодиспансеры и приравненные к ним ) | [10 empty] | НОРМА | НОРМА
Профиль отделения | Круглосуточный стационар |  |  |  | Дневной стационар |  |  |  | Число пролеченных больных
| Число коек | Число пролеченных больных | Средняя длительность пребывания | Среднегодовая занятость больничной койки | Число коек | Число пролеченных больных | Средняя длительность пребывания | Среднегодовая занятость больничной койки | всего | в т.ч. получивших высокотехнологичную медицинскую помощь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 0
отделение противоопухолевой лекарственной терапии
отделение анестезиологии-реанимации
отделение радиологии
отделение абдоминальной онкологии
отделение опухолей молочной железы
отделение опухолей кожи
отделение онкогинекологии
отделение онкоурологии
отделение торакальной онкологии
трансфузиологический кабинет
отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения
отделения гематологии (гематологии и химиотерапии)
отделение радиотерапии
кабинет фотодинамической терапии
отделение медицинской реабилитации
отделение паллиативной медицинской помощи
отделение опухолей головы и шеи
отделение опухолей костей и мягких тканей
отделение нейроонкологии
отделение переливания крови (трансфузиологическое отделение)
Объединенные отделения
отделения гематологии и отделения противоопухолевой лекарственной терапии
отделения опухолей молочной железы и отделения онкогинекологии
отделения опухолей молочной железы и отделения опухолей кожи;
отделения абдоминальной онкологии и торакальной онкологии;
отделения торакальной онкологии и отделения опухолей кожи;
Число операционных в блоке | 1
Число операций
Число оперированных больных
Число выполненных операций
Число реанимационных коек

## 14 (hidden)
Табл.№ 14. Характеристика медицинской помощи, оказанной в условиях дневного и круглосуточного стационаров (заполняют онкодиспансеры и приравненные к ним )
Объемы оказанной медицинской помощи | [10 empty] | Использование средств, тыс. рублей |  |  |  |  | НОРМА | НОРМА
Условие оказания медицинской помощи | Всего объемов |  | в том числе | [7 empty] | Всего, тыс. pублей | в том числе
| число пациентов | число госпита-лизаций | противоопухолевая лекарственная терапия |  | лучевая терапия |  | лучевая терапия в сочетании с противо- опухолевой лекарственной терапией |  | хирургическое лечение
|  |  | число пациентов | число случаев лечения /госпита- лизаций | число пациентов | число случаев лечения /госпита- лизаций | число пациентов | число случаев лечения /госпита- лизаций | число пациентов | число случаев лечения /госпита- лизаций |  | противо-опухолевая лекарственная терапия | лучевая терапия | лучевая терапия в сочетании с противо -опухолевой лекарственной терапией | хирургическое лечение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Дневной стационар | [16 empty] | 0
Круглосуточный стационар

## 15 (hidden)
Табл. №15. Медицинская помощь, оказанная в амбулаторных условиях
(заполняют онкодиспансеры и приравненные к ним ) | [11 empty] | НОРМА | НОРМА
Объемы оказанной медицинской помощи | [7 empty] | Использование средств, тыс. рублей
Всего объемов |  | в том числе | [5 empty] | Всего, тыс. рублей | в том числе
число пациентов | число случаев | обращение |  | посещение |  | медицинская услуга
|  | число пациентов | число обращений | число пациентов | число посещений | число пациентов | число мед. услуг |  | Обращение | Посещение | Медицинская услуга
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 0
Число амбулаторных операций (абс. число)
Число кабинетов приема
Мощность поликлиники по проекту (число посещений в смену)

## 16 (hidden)
Табл.16. Характеристика медицинской помощи, оказанной с использованием телемедицинских технологий
(заполняют онкодиспансеры и приравненные к ним ) |  |  |  |  | НОРМА | НОРМА
Наименование показателя | Отчетный год
| Всего | в том числе
|  | В ФГБУ "НМИЦ радиологии" | в других НМИЦ | Оказанная медицинская помощь другими МО
1 | 6 | 7 | 8 | 9
Число случаев оказания медицинской помощи с использованием телемедицинских технологий, всего | [5 empty] | 0
из них
число консультаций, проведенных с использованием телемедицинских технологий
число консилиумов, проведенных с использованием телемедицинских технологий
Из них число случаев, в которых полученные рекомендации были учтены при определении тактики лечения
Число пациентов которым была оказана медицинская помощь с использованием телемедицинских технологий
Число случаев направленных в референс центр, всего
из них
Молекулярно-генетические исследования
Морфологиические исследования (ИГХ, гистология)
Лучевые методы диагностики

## 17 (hidden)
Табл.№ 17 Использование КСГ при лечении пациентов с онкологическими заболеваниями в условиях дневного стационара
(заполняют онкодиспансеры и приравненные к ним ) | [11 empty] | НОРМА | НОРМА
Код | Профиль (КПГ) и КСГ | Использование КСГ при проведении
|  | противоопухолевой лекарственной (химиотерапия) терапии |  | противоопухолевой лучевой терапии |  | противоопухолевой лучевой в сочетании с лекарственной терапией |  | хирургического лечения ЗНО |  | иные КСГ при оказании медицинской помощи больным с ЗНО
|  | Число случаев использо-ванных КСГ | % от общего числа использо-ванных КСГ | Число случаев использо-ванных КСГ | % от общего числа использо-ванных КСГ | Число случаев использо-ванных КСГ | % от общего числа использо-ванных КСГ | Число случаев использо-ванных КСГ | % от общего числа использо-ванных КСГ | Число случаев использо-ванных КСГ | % от общего числа использо-ванных КСГ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ds19.016 | Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 1) | [11 empty] | 0
ds19.017 | Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 2)
ds19.028 | Установка, замена порт системы (катетера) для лекарственной терапии злокачественных новообразований
ds19.029 | Госпитализация в диагностических целях с постановкой/ подтверждением диагноза злокачественного новообразования с использованием ПЭТ КТ
ds19.033 | Госпитализация в диагностических целях с проведением биопсии и последующим проведением молекулярно-генетического и/или иммуногистохимического исследования
ds19.037 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 1)
ds19.038 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 2)
ds19.039 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 3)
ds19.040 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 4)
ds19.041 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 5)
ds19.042 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 6)
ds19.043 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 7)
ds19.044 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 8)
ds19.045 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 9)
ds19.046 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 10)
ds19.047 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 11)
ds19.048 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 12)
ds19.049 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 13)
ds19.050 | Лучевая терапия (уровень 1)
ds19.051 | Лучевая терапия (уровень 2)
ds19.052 | Лучевая терапия (уровень 3)
ds19.053 | Лучевая терапия (уровень 4)
ds19.054 | Лучевая терапия (уровень 5)
ds19.055 | Лучевая терапия (уровень 6)
ds19.056 | Лучевая терапия (уровень 7)
ds19.057 | Лучевая терапия (уровень 8)
ds19.058 | Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 1)
ds19.059 | Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 2)
ds19.060 | Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 3)
ds19.061 | Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 4)
ds19.062 | Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 5)
ds19.063 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого лечения (уровень 1)
ds19.064 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого лечения (уровень 2)
ds19.065 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого лечения (уровень 3)
ds19.066 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого лечения (уровень 4)
ds19.067 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые (уровень 1)
ds19.068 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые (уровень 2)
ds19.069 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые (уровень 3)
ds19.070 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые (уровень 4)
ds19.071 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 1)
ds19.072 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 2)
ds19.073 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 3)
ds19.074 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 4)
ds19.075 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 5)
ds19.076 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 6)
ds19.077 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 7)
ds19.078 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 8)
ds19.079 | Лучевые повреждения
ds36.006 | Злокачественное новообразование без специального противоопухолевого лечения

## 18 (hidden)
Табл.№ 18. Использование КСГ при лечении пациентов с онкологическими заболеваниями в условиях круглосуточного стационара
(заполняют онкодиспансеры и приравненные к ним ) | [11 empty] | НОРМА | НОРМА
Код | Профиль (КПГ) и КСГ | Использование КСГ при проведении
|  | противоопухолевой лекарственной (химиотерапия) терапии |  | противоопухолевой лучевая терапии |  | противоопухолевой лучевой в сочетании с лекарственной терапией |  | хирургического лечения ЗНО в условиях круглосуточного стационара |  | иные КСГ при оказании медицинской помощи больным с ЗНО в условиях круглосуточного стационара
|  | Число случаев использо-ванных КСГ | % от общего числа использо-ванных КСГ | Число случаев использо-ванных КСГ | % от общего числа использо-ванных КСГ | Число случаев использо-ванных КСГ | % от общего числа использо-ванных КСГ | Число случаев использо-ванных КСГ | % от общего числа использо-ванных КСГ | Число случаев использо-ванных КСГ | % от общего числа использо-ванных КСГ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
st19.001 | Операции на женских половых органах при злокачественных новообразованиях (уровень 1) | [11 empty] | 0
st19.002 | Операции на женских половых органах при злокачественных новообразованиях (уровень 2)
st19.003 | Операции на женских половых органах при злокачественных новообразованиях (уровень 3)
st19.004 | Операции на кишечнике и анальной области при злокачественных новообразованиях (уровень 1)
st19.005 | Операции на кишечнике и анальной области при злокачественных новообразованиях (уровень 2)
st19.006 | Операции при злокачественных новообразованиях почки и мочевыделительной системы (уровень 1)
st19.007 | Операции при злокачественных новообразованиях почки и мочевыделительной системы (уровень 2)
st19.008 | Операции при злокачественных новообразованиях почки и мочевыделительной системы (уровень 3)
st19.009 | Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 1)
st19.010 | Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 2)
st19.011 | Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 3)
st19.012 | Операции при злокачественном новообразовании щитовидной железы (уровень 1)
st19.013 | Операции при злокачественном новообразовании щитовидной железы (уровень 2)
st19.014 | Мастэктомия, другие операции при злокачественном новообразовании молочной железы (уровень 1)
st19.015 | Мастэктомия, другие операции при злокачественном новообразовании молочной железы (уровень 2)
st19.016 | Операции при злокачественном новообразовании желчного пузыря, желчных протоков (уровень 1)
st19.017 | Операции при злокачественном новообразовании желчного пузыря, желчных протоков (уровень 2)
st19.018 | Операции при злокачественном новообразовании пищевода, желудка (уровень 1)
st19.019 | Операции при злокачественном новообразовании пищевода, желудка (уровень 2)
st19.020 | Операции при злокачественном новообразовании пищевода, желудка (уровень 3)
st19.021 | Другие операции при злокачественном новообразовании брюшной полости
st19.022 | Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях при злокачественных новообразованиях
st19.023 | Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани при злокачественных новообразованиях (уровень 1)
st19.024 | Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани при злокачественных новообразованиях (уровень 2)
st19.025 | Операции при злокачественных новообразованиях мужских половых органов (уровень 1)
st19.026 | Операции при злокачественных новообразованиях мужских половых органов (уровень 2)
st19.037 | Фебрильная нейтропения, агранулоцитоз вследствие проведения лекарственной терапии злокачественных новообразований
st19.038 | Установка, замена порт системы (катетера) для лекарственной терапии злокачественных новообразований
st19.062 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 1)
st19.063 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 2)
st19.064 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 3)
st19.065 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 4)
st19.066 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 5)
st19.067 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 6)
st19.068 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 7)
st19.069 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 8)
st19.070 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 9)
st19.071 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 10)
st19.072 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 11)
st19.073 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 12)
st19.074 | Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 13)
st19.075 | Лучевая терапия (уровень 1)
st19.076 | Лучевая терапия (уровень 2)
st19.077 | Лучевая терапия (уровень 3)
st19.078 | Лучевая терапия (уровень 4)
st19.079 | Лучевая терапия (уровень 5)
st19.080 | Лучевая терапия (уровень 6)
st19.081 | Лучевая терапия (уровень 7)
st19.082 | Лучевая терапия (уровень 8)
st19.083 | Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 1)
st19.084 | Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 2)
st19.085 | Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 3)
st19.086 | Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 4)
st19.087 | Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 5)
st19.088 | Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 6)
st19.089 | Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 7)
st19.090 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого лечения (уровень 1)
st19.091 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого лечения (уровень 2)
st19.092 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого лечения (уровень 3)
st19.093 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого лечения (уровень 4)
st19.094 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые (уровень 1)
st19.095 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые (уровень 2)
st19.096 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые (уровень 3)
st19.097 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 1)
st19.098 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 2)
st19.099 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 3)
st19.100 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 4)
st19.101 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 5)
st19.102 | ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 6)
st19.103 | Лучевые повреждения
st36.012 | Злокачественное новообразование без специального противоопухолевого лечения

## 19 (hidden)
19. Организационно-методическая работа Онкодиспансера
(заполняют онкодиспансеры и приравненные к ним ) | [5 empty] | НОРМА |  | НОРМА
Кадровый состав организационно-методического отдела (кабинета)
наименование | Число штатных единиц | Число занятых должностей | Число физических лиц
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 0 | 0
врачей
в т.ч. ведение ракового регистра
медсестер
в т.ч. ведение ракового регистра
медицинских статистиков
в т.ч. ведение ракового регистра
инженерно-технических работников
в т.ч. ведение ракового регистра
статистик
в т.ч. ведение ракового регистра
аналитик
в т.ч. ведение ракового регистра
оператор ЭВМ
в т.ч. ведение ракового регистра
архивариус
в т.ч. ведение ракового регистра
в т.ч. ведение ракового регистра
в т.ч. ведение ракового регистра
в т.ч. ведение ракового регистра
в т.ч. ведение ракового регистра
| число до сотых | число до сотых | целое
Раковый регистр
Вид регистра | Разработчик программы |  | Название программы (версии) | Год начала действия регистра | Число больных в БД
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
Популяционный регистр
Госпитальный регистр
| текст |  | текст | целое, 4 знака

## 20
Табл.№ 20. Структура и состав диагностических отделений (кабинетов) Онкодиспансера
(заполняют онкодиспансеры и приравненные к ним ) |  |  | НОРМА | НОРМА
Наименование отделений, (кабинетов) | Число отделений, (кабинетов) | Примечания (указать основной функционал)
1 | 2 | 3
отделение рентгенодиагностики
отделение ультразвуковой диагностики
эндоскопическое отделение |  |  |  | 0
отделение функциональной диагностики
клинико-диагностическая лаборатория
патологоанатомическое отделение
цитологическая лаборатория
лаборатория молекулярно-генетической диагностики
Характеристика иных подразделений Онкодиспансера.
Подразделение | Наличие (да / нет) | Мощность
1 | 2 | 3
Организационно-методический отдел | Нет
Отдел медицинской статистики | Нет
Информационно-вычислительный центр | Нет
Архив | Нет
Приемное отделение | Нет
Инженерная служба | Нет
Ремонтно-эксплуатационная хозяйственная служба | Нет
Больничная аптека | Нет
Пансионат для приезжающих пациентов | Нет
Нет
Нет
Нет

## 21
Табл. 21. Информационное обеспечение медицинской организации
(заполняют онкодиспансеры и приравненные к ним ) |  |  |  |  | НОРМА | НОРМА
Оснащенность средствами компьютерной техники и телекоммуникации
Наименование аппаратуры |  | Число
1 |  | 2
ПЭВМ | [5 empty] | 0
в том числе ноутбуков
Аппаратура телекоммуникационных центров (перечислить)
Другая аппаратура (перечислить)
Перечислить прикладные медицинские программные продукты, используемые в медицинской организации
Наименование программ | Наличие программного продукта (да/нет) | Наименование программного продукта | Разработчик программного продукта | Краткая характеристика программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5
программы персонифицированного учета медикаментов | Нет
МИС медицинской организации | Нет
региональная МИС | Нет
ЛИС (лабораторная информационная система) | Нет
РИС (радиологическая информационная система) | Нет
наличие централизованного архива медицинских изображений | Нет
Да
Нет

## 22 (hidden)
Табл.№ 22. Оснащенность основным реанимационно-анестезиологическим оборудованием и оснащенность операционных | [7 empty] | НОРМА
(Заполняют онкологические диспансеры и приравненными к ним ) | [8 empty] | НОРМА
Реанимационно-анестезиологическое |  |  |  | Оснащенность операционных
Наименование прибора (модель, фирма) | Год выпуска | Число единиц | примечания | Наименование прибора (модель, фирма) | Год выпуска | Число единиц | примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
0

## 23 (hidden)
Табл. 23. Внедрение новых технологий диагностики и лечения онкологических больных (НМТ)
(заполняют онкодиспансеры и приравненные к ним ) |  |  |  |  | НОРМА | НОРМА
Наименование НМТ лечения, диагностики, профилактики, реабилитации | Адрес, ФИО лиц, на которых выдано разрешение на применение НМТ | Номер разрешения на применение НМТ | Дата получения разрешения на применение НМТ (дд.мм.гггг) | Число больных, кому применялась НМТ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
0

## 24 (hidden)
Табл. 24. Информация о лицензии на медицинскую деятельность по профилю "онкология"
(заполняют онкодиспансеры и приравненные к ним ) |  |  | НОРМА | НОРМА
№ лицензии | Дата выдачи (дд.мм.гггг) | Номенклатура работ, услуг по специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
1 | 2 | 3
0
Текст | Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ | Текст

## 25 (hidden)
Табл. 25. Информация о наличии клинических кафедр онкологического профиля ГБОУ высшего профессионального образования Минздрава РФ и Минобразования РФ.
(заполняют онкодиспансеры и приравненные к ним ) |  | НОРМА | НОРМА
Наименование образовательного учреждения | Наименование кафедры
1 | 2
0